ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСУЛТАНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 05.02.2014 с. Новосултангулово № 2-п

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

- Единая теплоснабжающая организация на территории  муниципального образования Новосултангуловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области отсутствует.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации                                                            Я.Я.Фаттахов

Разослано: администрации Асекеевского района,  прокурору района, в дело.

Приложение №1

к постановлению от 05.02.2014 №2-п

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новосултангуловского сельсовета Асекеевского муниципального района   Оренбургской области является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Новосултангуловского сельского совета тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Схема теплоснабжения  котельной  по адресу:    пос. Курбанай

ул. Центральная, д. 16 СДК

| Помещение СДК |  |
| --- | --- |
|  | котельная |

Потребитель тепла : Курбанаевский СДК

Вид топлива - газ

Котел марки КС-ТГ-16 (Яик) /мощность 16 квт/

Схема теплоснабжения котельной по адресу: с. Новосултангулово

ул. Центральная 78/8

| Помещение сельсовета | котельная |
| --- | --- |

Потребитель тепла : Новосултангуловский сельсовет

Вид топлива - газ

Котел марки КС-Г-10 /мощность 10 квт/

Схема теплоснабжения котельной  по адресу : с.  Новосултангулово

ул. Центральная 78/10

Потребитель тепла: Новосултангуловский СДК

Вид топлива - газ

Котел марки КОГВ-100 /мощность 98 квт/

1.Тепловая надземная сеть, протяженность 25 м, диаметр трубы -

2.Балансовая принадлежность и эксплутационная ответственность.

Схема теплоснабжения котельной  по адресу : с. Старосултангулово

ул. Центральная 36/4

Потребитель тепла: Старосултангуловский  СДК

Вид топлива- газ

Котел марки КС-ТГ-16  /мощность 16 квт/ - 2 шт.

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Новосултангуловский  сельсовет входит в состав Асекеевского  муниципального района (далее –Асекеевский  МР) и является одним из 21 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.02.2014 г. –   31572   кв.м..

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра с. Асекеево. В состав Новосултангуловского  сельсовета входят:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения чел. | Численность временного населения чел. | Площадь населенного пункта, га | Численность населения использующее центральное отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Старосултангулово | 399 | 11 |  | - |
| 2. | С. Новосултангулово | 729 | 16 |  | - |
| 3. | Пос. Курбанай | 144 | 3 |  | - |

Административным центром поселения является с. Новосултангулово.

Численность села Новосултангулово на 01.01.2013 – 729 человек.

2. Сведения о котельных по поселениям.

На территории Новосултангуловского сельсовета  располагаются 4 котельные.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, квт | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Курбанай | Пос. Курбанай, Центральная 16 | 16 | Котельная совмещена с помещением клуба |
| 2 | С. Новосултангулово | С. Новосултангулово ул. Центральная 78/10 | 98 | Котельная расположена отдельно |
| 3 | С. Новосултанггулово | С. Новосултангулово, Центральная 78/8 | 10 | Котельная совмещена с помещением администрации |
| 4 | С. Старосултангулово | С. Старосултангулово ул. Центральная 36/4 | 16 | Котельная расположена отдельно |

В зданиях администрации Новосултангуловского сельсовета ,Новосултангуловского СДК, Старосултангуловского СДК Курбанаевского СДК  – отопление газовое с установкой газовых котлов.  Теплоснабжение (отопление) Новосултангуловского сельсовета осуществляется, согласно теплового режима, (см. приложение 1):

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

-в с. Старосултангулово помещение  СДК  от газового котла;

- в с. Новосултангулово здание сельсовета и СДК от газовой котельной

-в. Пос. Курбанай здание СДК от газового котла;

4. Объекты на территории сельсовета  имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Строительство новых котельных нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

# Text boxes

Здание СДК

Котельная

Линия

1

2

Здание СДК

Котельная

Линия

1

2